Thème : L’eau Domaine d’étude : Eau et environnement

Activité 7 : Eau potable, contrôle de la désinfection à l’eau de javel
- Introduction

Par définition, une eau est potable quand deux litres peuvent être consommés par jour, à vie, sans conséquence pour la santé.
 L’OMS recommande que 3 mg d’ions hypochlorite ClO- (présents dans l’eau de javel) soient ajoutés par litre d’eau pour une désinfection satisfaisante.
La désinfection désigne l’opération permettant de tuer les micro-organismes et/ou de désactiver les virus.
L’eau de javel est une solution aqueuse contenant des ions sodium (Na*), chlorure (Cl-) et hypochlorite (ClO-). Son action antibactérienne provient du pouvoir oxydant des ions hypochlorite.

Document 1 Matériel disponible
- 1 burette agitateur
- 1 erlenmeyer 125 mL
- pipettes jaugées 5mL, 10mL
- 1 fiole de 50 mL
  solutions
- eau de javel diluée 4x (solution S0)
- solution d'iodure de potassium à 100 g.L-1
- solution de thiosulfate de sodium de concentration C2 = 0,10 mol.L-1
- empois d'amidon (se colore en bleu en présence de traces de diiode).
- acide éthanoïque 1 mol.L-1

Document 2 Titrage indirect
il s’agit de faire réagir l’espèce chimique A à titrer avec une espèce chimique B introduite en excès (réaction 1). Il se forme une espèce chimique C. Cette espèce C formée est titrée par une espèce D qui réagit de manière totale et rapide avec l'espèce C (réaction 2). On en déduit la quantité, en moles de C titrée par l'espèce D, puis la quantité, en moles, de l'espèce A et la concentration de A.

Document 4 Préparation de la solution d'eau de javel
La solution commerciale d’eau de javel dont dispose le laboratoire est très concentrée
(d = 1,158 et %c.a. = 9.6). Elle est diluée quatre fois pour obtenir la solution S0 . Il faut ensuite diluer dix fois S0 avant le dosage.

## Document 3 Réactions chimiques
Couple ClO-(aq) / Cl-(aq) les ions hypochlorite et chlorure sont tous deux incolore en solution.
Couple I2 (aq) / I-(aq) le diode (I2) est coloré en solution, du jaune clair au marron lorsque sa concentration augmente. L’ion iodure est incolore en solution.
Couple S4O62-(aq) / S2O32-(aq) les ions tétrathionate (S4O62-) et thiosulfate (S2O32-) sont incolores en solution.
Le diiode est formé lors de la réaction 1. Il est ensuite titré par les ions thiosulfate (réaction 2).

## Document 5 Concentrations des eaux de javel
- En milieu acide, l’eau de javel subit une transformation complète représentée par la réaction d’équation :
Cl-(aq) + ClO-(aq) + 2 H+(aq)  Cl2 (g) + H2O(l)
Cette transformation permet de définir le degré chlorométrique (° chl) . Celui-ci est égal au volume de dichlore produit par 1 L d’eau de javel.
(volume exprimé en litre, et mesuré à 0°C et sous une pression de 1,013 bar)

Masses molaires atomiques en g.mol-1 :
O (16,0) ; Cl (35,5) ; K (39,1) ; I (126,9)

Problématique
L’objectif de la séance est de déterminer par titrage indirect la concentration en ion hypochlorite d’une solution d’eau de javel, d'en déduire son degré chlorométrique et de comparer à la valeur indiquée sur l'étiquette.

Proposer un protocole pour répondre à la situation problème en utilisant le matériel à disposition
Appel Professeur
Réalisation
Étape 1 : Préparation de l’eau de javel à titrer (solution S1)
La solution commerciale d’eau de javel dont dispose le laboratoire est très concentrée (d = 1,158 et % c.a. = 9.6).
Un flacon de 250 mL a été préalablement dilué 4 fois, de façon à obtenir 1 L de solution notée S0.
Cette solution S0 étant encore trop concentrée pour en effectuer un titrage, il faudra la diluer.
Proposer un protocole expérimental permettant de préparer 50,0 mL d’eau de javel diluée 10 fois à partir de la solution S0. Puis, préparer cette solution notée S1.
## Étape 2 : réaction entre les ions hypochlorite et les ions iodure
Protocole expérimental :
Verser dans un erlenmeyer et dans cet ordre
- un volume V1 = 10,0 mL de la solution S1 de concentration molaire C1 inconnue
- environ 20 mL de solution d’iodure de potassium à la concentration massique Cm = 100 g.L-1
- environ 10 mL de solution d’acide éthanoïque à 1 mol.L-1
Homogénéiser le mélange.

Étape 3 : titrage du diiode formé à l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium (2Na+(aq) + S2O32-(aq))
Réaliser le dosage
Remarque : la détermination expérimentale de l’équivalence sera améliorée par l’ajout de quelques gouttes d’empois d’amidon en fin de dosage. L’empois d’amidon se colore en bleu foncé en présence de traces de diiode.

Étape 4 : Détermination de la concentration de l’eau de javel
Soit n1 la quantité, en moles, d'ions hypochlorite dans le volume V1 = 10 mL de S1.
Soit n2 la quantité, en moles, d'ions thiosulfate qui ont été ajoutés pour atteindre l'équivalence.
Soit n(I2) la quantité, en moles, de diiode formée par la réaction 1.
- Déterminer n2, n(I2), n1 puis C1.
- En déduire la concentration C en ions hypochlorite de la solution commerciale d’eau de javel dont dispose le laboratoire ainsi que le degré chlorométrique. Comparer aux indications de l'étiquette.

Réalisation
Étape 1 : Préparation de l’eau de javel à titrer (solution S1)
La solution commerciale d’eau de javel dont dispose le laboratoire est très concentrée (d = 1,158 et % c.a. = 9.6).
Un flacon de 250 mL a été préalablement dilué 4 fois, de façon à obtenir 1 L de solution notée S0.
Cette solution S0 étant encore trop concentrée pour en effectuer un titrage, il faudra la diluer.
Proposer un protocole expérimental permettant de préparer 50,0 mL d’eau de javel diluée 10 fois à partir de la solution S0. Puis, préparer cette solution notée S1.
## Étape 2 : réaction entre les ions hypochlorite et les ions iodure
Protocole expérimental :
Verser dans un erlenmeyer et dans cet ordre
- un volume V1 = 10,0 mL de la solution S1 de concentration molaire C1 inconnue
- environ 20 mL de solution d’iodure de potassium à la concentration massique Cm = 100 g.L-1
- environ 10 mL de solution d’acide éthanoïque à 1 mol.L-1
Homogénéiser le mélange.

Étape 3 : titrage du diiode formé à l’aide d’une solution de thiosulfate de sodium (2Na+(aq) + S2O32-(aq))
Réaliser le dosage
Remarque : la détermination expérimentale de l’équivalence sera améliorée par l’ajout de quelques gouttes d’empois d’amidon en fin de dosage. L’empois d’amidon se colore en bleu foncé en présence de traces de diiode.

Étape 4 : Détermination de la concentration de l’eau de javel
Soit n1 la quantité, en moles, d'ions hypochlorite dans le volume V1 = 10 mL de S1.
Soit n2 la quantité, en moles, d'ions thiosulfate qui ont été ajoutés pour atteindre l'équivalence.
Soit n(I2) la quantité, en moles, de diiode formée par la réaction 1.
- Déterminer n2, n(I2), n1 puis C1.
- En déduire la concentration C en ions hypochlorite de la solution commerciale d’eau de javel dont dispose le laboratoire ainsi que le degré chlorométrique. Comparer aux indications de l'étiquette.
Séance n°7 : Eau potable, contrôle de la désinfection à l’eau de javel (aide pour le protocole)

Compléter le document en ajoutant les indications pertinentes à l'élaboration du protocole

- Identifier l'objectif :
- Identifier les espèces A, B, C et D (voir document 2) :

Identifier la réaction 1 :

Identifier la réaction 2 :

  Solution d'eau
de javel commerciale
Comment repérer l'équivalence ?

………………………..

………………………..

………………………..
réaction 2
 étape 2

Espèce qui est titrée
…................

Espèce utilisée pour le titrage
….............…

Identifier les espèces formées : …… ; …...
Identifier les espèces qui réagissent : …. ; …...
réaction 1
 étape 2
( dilution par … )
( dilution par … )
Ajouter le nom des solutions

dilution
 étape 1

Solution : …..

Solution :
…..